Характеристики

| Теплогенератор ТМД-300 |  |
| --- | --- |
| Теплова потужність, кВт | 300 |
| Вентилятор потребує електроживлення, кВт/год. | 25 |
| Для переміщення теплогенератора по об’єкту необхідно мати вилочний навантажувач вантажопідйомністю не менше 2 тон |  |